## Slide 1
CH1X
CH2X
CH4X
CH3X
L1
L2
L4
L3
L1
L2
L4
L3
L1
L2
L4
L3
L1
L2
L4
L3
X: Excitation
L: laser

## Slide 2
CH1M
CH2M
CH4M
CH3M
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
M: Emission
F:fluo

## Slide 3
CH1M
CH2M
CH4M
CH3M
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
M: Emission
F:fluo

## Slide 4
L1
L2
L4
L3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
L1
L2
L4
L3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
L1
L2
L4
L3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
L1
L2
L4
L3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
F1
F2
F4
F3
CH1
CH4
CH2
CH3

## Slide 5
laser
fluo

## Slide 6
Laser leak
Laser excitation
LS0 :Laser source (mW)
LF: laser excitation flux (nW/um2 = mW/mm2)
A: FOV: field of view (mm2)
LS = LS0 *filterCube*FOVcrop;
LF = LS/A
FOV = cameraDetector/magnification = a^2
cameraDetector = 16um* 16um*512*512 = 2^26=
Magnification = 150x
a=54.61 um
A=4.47e5 um^2
FOV
LASER
FOVcrop

## Slide 7
Fluo collection
Cap
Full
Surface area
collectionRatio=
Acap/Asphere = (1-cos(T))/2
Numerical aperture = n*sin(T)

## Slide 8
Fluo collection
Raw absorption cross section = absorption cross section * 100;
h^2: rax = ax*100
Cy3 => 0.5nm* 0.5nm
h0
h
h0
h
inclined
evanescent
projection
projection